Список документов для проведения технических испытаний медицинских изделий:

- *заявление на проведение технических испытаний медицинского изделия на имя директора ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России, академика РАН, доктора медицинских наук, профессора С.В. Готье по образцу ;

- доверенность от организации-изготовителя на имя организации-заявителя (в случае, если они разные юридические лица) на проведение испытаний МИ;

- доверенность от организации-заявителя на физическое  лицо на право представления ее интересов, подачи заявки на технические испытания МИ и получения протоколов  испытаний и финансовых документов;

- регистрационное удостоверение (копия) при наличии;

- образцы (образец) медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (при проведении испытаний);

- копии протоколов предварительных испытаний медицинского изделия (при наличии);

- копии протоколов токсикологических испытаний медицинского изделия (при наличии);

- копии результатов технических испытаний медицинского изделия, проведенных за пределами Российской Федерации (при наличии или по согласованию с ИЦ);

- *сведения о нормативной документации на медицинское изделие (Документы, регламентирующие требования безопасности, качества, а также предполагаемую эффективность предусмотренного применения (для отечественных производителей - Технические условия, сертификаты или лицензии на производство МИ (при их наличии); для зарубежных - документы подтверждающие соответствие условий производства МИ требованиям стандартов, директив (сертификаты или лицензии на производство), перечень международных стандартов на соответствие которым должно проверяться изделие);

- *техническую и эксплуатационную документацию производителя на медицинское изделие;

- *образцы маркировки МИ, выполненные в соответствии с требованиями нормативных документов РФ (для МИ зарубежного производства на русском языке);

- *фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18x24 см);

- необходимые для технических испытаний рабочие чертежи, таблицы и схемы, если они содержатся в эксплуатационной документации производителя;

- специальное оборудование, разработанное производителем для технических испытаний конкретного медицинского изделия и указанное им в технической документации (при наличии);

- документы производителя, содержащие сведения об опасностях, связанных с медицинским изделием, и принятых мерах по снижению остаточных рисков (при наличии);

- сведения о клиническом применении медицинского изделия при осуществлении медицинской деятельности за пределами Российской Федерации (при наличии);

- *карточку учета основных сведений о клиенте.

В случае если оригиналы документов составлены на иностранном языке, они представляются с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии документов должны быть четкими, читаемыми, включая проставленные на них оттиски печатей и штампов.

Каждый из вышеперечисленных документов должен быть пронумерован, прошнурован, составлен в соответствии с требованиями делопроизводства, подписан ответственным должностным лицом и заверен печатью организации.

* документы предоставляются на бумажном носителе и их электронная копия.